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第一部分 交易公告
项目概况：萧彩街公共人行天桥项目施工监控及成桥荷载试验服务（1）的潜在响应人应在乐采云（萧采云）（https://www.lecaiyun.com）获取（下载）交易文件，并于2026年7月21日14点00分00秒（北京时间）前递交（上传）响应文件
[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
项目编号：ZJXSHT2026-GK-020（1）
项目名称：萧彩街公共人行天桥项目施工监控及成桥荷载试验服务（1）
预算金额：500000元
最高限价：500000元
交易需求：详见交易文件
合同履约期限：详见交易文件
本项目是否接受联合体交易：☐是，否。
交易方式：公开竞争
[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]1.具有独立承担民事责任能力的独立法人企业。
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加交易活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.法律、行政法规规定的其他条件；
7、其他特定条件：具备建设行政主管部门颁发的《建设工程质量检测机构资质证书》，资质类别为综合资质或检测专项资质（检测范围包含“桥梁及地下工程”）。省外检测机构须到浙江省建设行政主管部门完成备案。
三、获取交易文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]时间：/至 2026年7月21日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）
地点（网址）：乐采云（萧采云）平台（https://www.lecaiyun.com）
方式：供应商登录乐采云（萧采云）平台（https://www.lecaiyun.com）在线申请获取交易文件（进入“项目交易”应用，在获取交易文件菜单中选择项目，申请获取交易文件）。 
售价（元）：0 	
四、提交响应文件截止时间、交易时间和地点
提交响应文件截止时间：2026年7月21日14点00分00秒（北京时间）
交易时间：2026年7月21日14点00分00秒
交易地点：乐采云（萧采云）平台（https://www.lecaiyun.com）
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085]五、其他补充事宜
1.供应商认为交易文件使自己的权益受到损害的，可以自获取交易文件之日起3个工作日内，以书面形式向交易发起人和采购代理机构提出质疑。
2.电子招投标的说明： 1）电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“乐采云（萧采云）平台（https://www.lecaiyun.com）”进行招投标活动，不接受纸质响应文件。2）投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江企业采购信息服务网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“乐采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。3）交易文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录乐采云平台；进入“项目采购”应用，在获取交易文件菜单中选择项目，获取交易文件。4）投标文件的制作：在“乐采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“公章”、“生成电子标书”等操作。5）采购人、采购机构将依托乐采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取交易文件的供应商进行投标活动； 6）对未按上述方式获取交易文件的供应商对该文件提出的质疑，交易发起人或采购代理机构将不予处理；7）不提供交易文件纸质版。8）响应文件的传输递交：供应商在响应截止时间前将加密的响应文件上传至乐采云平台，还可以在响应截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份响应文件1份。备份响应文件的制作、存储、密封详见交易文件第二部分第15点—“备份响应文件”。9）响应文件的解密：供应商按照平台提示和交易文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“乐采云平台”上传递交的响应文件无法按时解密，供应商递交了备份响应文件的，以备份响应文件为依据，否则视为响应文件撤回。通过“乐采云平台”上传递交的响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。供应商仅提交备份响应文件，没有在电子交易平台传输递交响应文件的，响应无效。10）具体操作指南：详见乐采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-乐采云采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。
六、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]1.交易发起人信息
名 称：杭州萧山城市基础设施建设有限公司 
地址：杭州市萧山区工人路59号
项目联系人（询问）：李哲伟
[bookmark: _GoBack]项目联系方式（询问）：18967158868
2.交易代理机构信息
名 称：浙江翔实建设项目管理有限公司
地址：杭州市萧山区北干街道金惠路358号汇通大厦4幢6楼
项目联系人（询问）：汪嘉烽
项目联系方式（询问）：18042033717
若对项目交易电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云（https://www.lecaiyun.com），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打乐采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。       
CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。


第二部分 响应人须知
前附表
	[bookmark: 第三部分][bookmark: _Toc164416483]序号
	事项
	本项目的特别规定

	1
	报价要求
	有关本项目开展所需的所有费用均计入报价。《响应（交易）一览表》是报价的唯一载体。响应文件中价格全部采用人民币报价。交易文件未列明，而响应人认为必需的费用也需列入报价。
响应报价出现下列情形的，响应无效：
▲响应文件出现不是唯一的、有选择性响应报价的；
▲响应报价高于本项目采购预算或者最高限价的;
▲报价明显低于其他通过符合性审查响应人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;
▲《响应（交易）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的；
▲响应人对根据修正原则修正后的报价不确认的。
▲资格文件、商务技术文件与报价文件未分开制作。

	2
	分包或转包
	（√）B不同意分包。

	3
	响应人应当提供的资格、资信证明等文件
	（1） 资格证明文件：见交易文件第二部分10.1。
（2） 资信证明文件：根据交易文件第四部分评标标准提供。
响应人未提供（1）的有效的资格证明文件的，视为响应人不具备交易文件中规定的资格要求，响应无效。

	4
	交易前答疑会或现场考察
	（√）A不组织。

	5
	样品提供
	无

	6
	响应文件
的份数
	本项目实行电子交易。
供应商应准备电子响应文件参与交易：
（1） 电子响应文件，按乐采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本交易文件要求递交。
▲未传输递交电子响应文件的，响应无效。
▲未在系统解密时间内完成解密的，视为响应人自行放弃交易响应无效。
本项目备份响应文件：不提供

	7
	方案讲解演示
	（√）A不组织。

	8
	采购机构
代理费用
	代理服务费由交易发起人支付。

	9
	响应保证金
履约保证金
	响应保证金：不收取。
履约保证金：1%
供应商应当以支票、汇票、银行保函等形式提交。

	10
	资格审查及信用信息查询
	本项目由交易发起人进行资格文件及信用信息查询。

	11
	项目采购类型
	本项目为服务类采购项目

	12
	评审方法
	标项一为综合评估法采购项目


注：本项目通用总则条款与前附表等专用特别规定有冲突之处，以专用条款（特别规定）为准






一、总则
1. 适用范围
本交易文件适用于该项目的响应、交易、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。
   2.定义
2.1 “交易发起人”系指交易公告中载明的本项目的交易发起人。
2.2 “采购机构”系指交易公告中载明的本项目的采购机构。
2.3 “供应商”系指是指响应交易、参加交易竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。
2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据，供应商电子签名指供应商电子公章；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。
2.6“电子交易平台”是指本项目采购活动所依托的乐采云平台（https://www.lecaiyun.com）。
2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“（√）” 系指适用本项目的要求，“（  ）”系指不适用本项目的要求。
3.  询问、质疑、投诉
3.1供应商询问
供应商对采购活动事项有疑问的，可以提出询问，交易发起人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出交易发起人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向交易发起人提出。
3.2供应商质疑
3.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的交易文件的，可以对该文件提出质疑。
3.2.2供应商认为交易文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向交易发起人或者采购机构提出质疑，否则，交易发起人或者采购机构不予受理：
3.2.2.1对交易文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得交易文件之日或者交易文件公告期限届满之日起计算。
3.2.2.2对交易过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。
3.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。
3.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
　　3.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
　　3.2.3.2质疑项目的名称、编号；
　　3.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
　　3.2.3.4事实依据；
　　3.2.3.5必要的法律依据；
3.2.3.6提出质疑的日期。
供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
质疑函范本及制作说明详见附件2。
3.2.4交易发起人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。
3.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，交易发起人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。
3.3供应商投诉
3.3.1质疑供应商对交易发起人、采购机构的答复不满意或者交易发起人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监督管理部门提出投诉。
3.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。
3.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
3.3.5 以联合体形式参加采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
投诉书范本及制作说明详见附件3。

      二、交易文件的构成、澄清、修改
4．交易文件的构成
4.1 交易文件包括下列文件及附件：
4.1.1交易公告；
4.1.2供应商须知；
4.1.3采购需求；
4.1.4交易办法；
4.1.5拟签订的合同文本；
4.1.6应提交的有关格式范例。
4.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为交易文件的组成部分。
5. 交易文件的澄清、修改
5.1已获取交易文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购机构提出。
5.2 采购机构对交易文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取交易文件的潜在供应商。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和交易时间。该澄清或者修改的内容为交易文件的组成部分。
    
三、交易
6. 交易文件的获取
详见交易公告中获取交易文件的时间期限、地点、方式及交易文件售价。
7.交易前答疑会或现场考察
交易发起人组织潜在供应商现场考察或者召开交易前答疑会的，潜在供应商按第二部分供应商须知前附表的规定参加现场考察或者交易前答疑会。
8.交易保证金
本项目不需缴纳交易保证金。
9. 响应文件的语言
响应文件及供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。
10. 响应文件的组成
10.1资格文件：
10.1.1符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函；
10.1.2本项目的特定资格要求。
10.2商务技术文件：
10.2.1交易函； 
10.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；
10.2.3符合性审查资料；
10.2.4评标标准相应的商务技术资料；
10.2.5响应标的清单；
10.2.6商务技术偏离表；
10.2.7采购供应商廉洁自律承诺书；
10.3报价文件： 
10.3.1交易一览表（报价表）；
响应文件含有交易发起人不能接受的附加条件的，交易无效；
供应商提供虚假材料投标的，交易无效。
11.响应文件的编制
11.1响应文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各供应商在编制响应文件时请按照交易文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是供应商的风险。
11.2供应商进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照交易文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。
11.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。
12.响应文件的签署、盖章
12.1响应文件按照交易文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲供应商的响应文件未按照交易文件要求签署、盖章的，其交易无效。
12.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。
12.3交易文件对响应文件签署、盖章的要求适用于电子签名。
13. 响应文件的提交、补充、修改、撤回
13.1供应商应当在投标截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。投标截止时间后递交的响应文件，电子交易平台将拒收。
13.2电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。
13.3交易发起人、采购机构可以视情况延长响应文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与供应商以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。
14. 备份响应文件
不收取备份响应文件
15.响应文件的无效处理
有交易文件第四部分4.2规定的情形之一的，交易无效：
16.交易有效期
16.1交易有效期为从提交响应文件的截止之日起90天。▲供应商的响应文件中承诺的交易有效期少于交易文件中载明的交易有效期的，交易无效。
16.2响应文件合格投递后，自投标截止日期起，在交易有效期内有效。
16.3在原定交易有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知供应商延长交易有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其响应文件，供应商拒绝延长的，其交易无效。

四、交易、资格审查
17.交易 
17.1采购机构按照交易文件规定的时间通过电子交易平台组织交易，所有供应商均应当准时在线参加。供应商不足3家的，不得交易。
　17.2交易时，电子交易平台按交易时间自动提取所有响应文件。采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商按照平台提示和交易文件的规定在半小时内完成在线解密。
　17.3响应文件未按时解密，供应商提供了备份响应文件的，以备份响应文件作为依据，否则视为响应文件撤回。响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。
18、资格审查
18.1交易后，交易发起人或采购机构将依法对供应商的资格进行审查。
18.2交易发起人或采购机构依据法律法规和交易文件的规定，对供应商的基本资格条件、特定资格条件进行审查。
18.3供应商未按照交易文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为供应商不具备交易文件中规定的资格要求，其交易无效。
18.4对未通过资格审查的供应商，交易发起人或采购机构告知其未通过的原因。
18.5合格供应商不足3家的，不再评标。

五、评审
[bookmark: _Toc91899903]19. 评标委员会将根据交易文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各供应商对交易文件的响应情况。对实质上响应交易文件的供应商，按照评审因素的指标排出推荐成交的供应商的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见交易文件第四部分交易办法。

六、定 标
20. 确定成交供应商
交易发起人将自收到评审报告之日起5个工作日内通过电子交易平台在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。
21. 成交通知与成交结果公告
21.1自成交人确定之日起2个工作日内，采购机构通过电子交易平台向成交人发出成交通知书，同时编制发布采购结果公告。采购机构也可以以纸质形式进行成交通知。
21.2成交结果公告内容包括交易发起人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交人名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求、成交公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。
21.3公告期限为1个工作日。
七、合同授予
22. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。
23. 合同的签订
23.1 交易发起人与成交人应当通过电子交易平台在成交通知书发出之日起三十日内，按照交易文件确定的事项签订采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。
23.2成交人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与交易发起人代表签订合同。如成交人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与交易发起人代表签订合同。
23.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。
23.4成交供应商拒绝与交易发起人签订合同的，交易发起人可以按照评审报告推荐的成交或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。
23.5采购合同由交易发起人与成交供应商根据交易文件、响应文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。
24.履约保证金
拟签订的合同文本要求成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。
八、电子交易活动的中止
25. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：
25.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 
25.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
25.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
25.4病毒发作导致不能进行正常操作的； 
25.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
 26.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。
九、验收
27.验收
27.1交易发起人应当组织对供应商履约的验收。
[bookmark: 第四部分]

















第三部分   交易需求
属于实质性要求条款的，请用符号“▲”标明，否则属于非实质性要求。
“★”系产品交易项目中单一产品或核心产品。
一、交易一览表
标项：1
	序号
	名称
	具体规格要求
	单位
	数量
	备注

	1
	萧彩街公共人行天桥项目施工监控及成桥荷载试验服务（1）
	详见交易需求
	项
	1
	



二、交易需求
[bookmark: _二期网络工程项目改造需求]（一）、技术需求
萧彩街公共人行天桥项目建设1座上跨萧彩隧道的人行天桥，上部采用(36.84+80.1+21.496)米连续钢桁架结构，桥墩采用柱式桥墩，桥宽 9.6-13.6 米，单跨最大 80.1米 。建设地点：萧山区北干街道。
[bookmark: OLE_LINK2]主体结构采用两端悬挑变高连续桁架结构。为保证天桥造型，全桥采用东西两片桁架，两片桁架上弦杆线型不同。东侧桁架长度为 138.301m，高度 5.867~11.102m。西侧桁架长度为 138.451m，高度 6.106~11481m。东西两侧桁架中心线距离为7.5m。两侧随造型变宽变化，通过两侧圈梁与小横杆实现变宽变化。
全桥分别采用上中下三处弦杆,弦杆尺寸为 800x500x22mm 方钢截面。其中下弦杆在 1#墩两侧加强，采用 800x500X40mm-2000X1000X40mm 变截面，上表面平齐。下弦杆在 2#墩两侧加强，采用 800X500x25mm-1500X1000x25mm 变截面,表面平齐。中弦杆在 1#墩两侧采用 800X500x22mm 方钢进行加强。斜腹杆采用 500x500x14mm 钢材。其中斜腹杆在1#墩两侧加强，采用800X500X22mm方钢，同时在1#墩两侧加强斜腹杆两侧采用500X500X22mm方钢进行斜腹杆加强。结构在1#墩和2#墩设置竖腹杆加强，1#竖腹杆采用1500X500X25mm方钢，2#竖腹杆采用矩形800X500X22mm方钢。
萧彩街公共人行天桥项目施工监控及成桥荷载试验内容包括但不限于：
1.本项目人行桥主桥采用两端悬挑变高连续桁架结构，属受力行为复杂的特殊桥型。并考虑到该桥结构特殊性及监控技术要求进行施工监控
2.施工监控配合服务（所涉及的所有费用包干，含传感器及安装、埋设及后期维护费用等）。
3.进行成桥荷载试验（静载试验、动载试验、试验配合等所涉及的所有费用包干）。
4.协助甲方完成相关行政审批的流程。
5.期间产生的所有费用均由成交人承担（包括但不限于专家费、会务费及场地租赁费等）。
6、由成交人自行处理与施工单位的关系，所需费用由成交人承担，服务期间水电费由成交人自行承担。如需施工单位配合的，相应配合费已综合考虑包含在响应报价中各响应人在报价时应充分考虑；成交人自行协调与上级建设行政部门的关系，费用由成交人承担。成交人在施工中出现一切安全事故，均自行承担 (包括经济、民事、法律责任 ) 。成交人在服务期间发生的一切费用自理。
7、按照国家、省、市、区现行的规定，符合技术规范要求，根据工程进展，及时按相关要求进行详细监测并形成书面成果文件按规定时限提交建设单位。本项目按设计图纸、现场 情况及相关规范文件等要求，并对发包人提供的资料保密。
（二）商务需求
1、交货（服务）时间及地点
▲(1) 合同服务期限：按交易发起人要求。
 (2)交货（服务）地点：交易发起人指定地点。                                 
2.项目实施计划
项目实施的组织工作方案：工作时间进度表、工作程序或步骤、管理和协调方法、送货方案等。
▲3.付款方式
全部施工监控工作完成，并提供完整的符合要求的报告后，支付合同价的40%，全部荷载试验完成，并提供完整的符合要求的报告后，支付合同价的40%；剩余20% 待项目竣工验收合格后一个月内支付。施工监控过程、荷载试验过程、报告等不符合主管部门等相关单位要求的，或结果不客观、不真实的，建设单位有权扣除相应服务费用，并视情况处以1000-20000元/次的罚款。
合同形式：总价包干。报价包括不限于响应人应充分考虑服务期间各类价格的风险、物价上涨因素、国家政策性调整风险和自然条件，不做调整。报价已包含完成本项目监测工作并形成书面成果报告所可能发生的所有费用，包括但不限于 ：设备的租赁 (或购置) 费、设备的多次进退场费及使 用费、材料费、人工费、机械费、检测费、交通费、利 润、管理费、税金、检测所需的措施费、检测服务所需制作安装费、现场水电费、保险费、社保税金、风险费 、成果资料费、专家论证费、场地恢复费及与各单位协 调产生的费用等。如建安工程工期延长导致监测周期延长及施工方案调整导致工程量增加等，费用已包含在响应报价内。
注：
1.公开竞争文件中打▲内容为实质性要求，不允许有负偏离，否则将以涉及无效响应条款作无效响应。
2、成交供应商所提供的货物、服务须与交易承诺一致，不得以次充好、偷工减料，若在项目验收中发现有上述情况，将向有关部门举报，根据相关规定进行处理。
3、质疑受理电话：0571-82858325。
注：1.交易文件中打▲内容为实质性要求，不允许有负偏离，否则将以涉及无效响应条款作无效响应。
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交易办法前附表
1、商务资信部分（6分）
	序号
	评分内容和标准
	权重
	主客观分

	商务资 信分（6分）

	1
	响应人自2023年1月1日以来(以合同签订时间为准) 承担过类似业绩的，每提供一个得0.5分，最高得1分。【证明材料：①响应文件中提供合同加盖公章,如合同中未体现评审内容的，需提供项目发包人或项目所在地行业主管部门出具的证明材料清晰复印件（或扫描件），否则业绩不予认可。②合同的单位名称应与响应人名称一致（发生合法变更或合并重组或法人名称变更的除外，但需提供其他相关证明材料以证明所提供业绩的继承性），否则业绩不予认可。】
	1分
	客观分

	
	2
	响应人具有质量管理体系认证证书、职业安全健康管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书,每个得1分,最高得5分。【证明材料：提供有效期内认证证书及全国认证认可信息公共服务平台查询截图】
	5分
	客观分



2.技术和服务方案（84分）
	序号
	评分内容和标准
	权重
	主客观分

	技术分（84分）
	1
	施工监控方案的合理性、科学性、全面性
(根据对交易项目理解和交易项目所在的地特点进行监测的正确性和清晰程度等情况综合评定打分)(完善的得8-12 分,较完善的得4-8分,不够完善的得0-4分。)
	12分
	主观分

	
	2
	成桥荷载试验方案的合理性、科学性、全面性
(根据对交易项目理解和交易项目所在的地特点进行试验的正确性和清晰程度等情况综合评定打分) (完善的得7-10分,较完善的得4-7分,不够完善的得0-4分。)
	10分
	主观分

	
	3
	方案中拟投入本项目相关设备和工具配备情况(综合评定打分) (完善的得6-9分,较完善的得3-6分,不够完善的得0-3分。)
	9分
	主观分

	
	4
	保证进度和项目完成的方案和措施等综合评定打分 (完善的得6-9分,较完善的得3-6分,不够完善的得0-3分。)
	9分
	主观分

	
	5
	检测技术人员：
(1)项目负责人具有“桥梁专业的高级及以上职称”得2 分,具有“桥梁专业的中级职称”得1分；具有一级注册结构工程师证书、注册在响应人并在有效期内的，得1分。
(2) 技术负责人具有“桥梁专业的高级及以上职称”得2 分,具有“桥梁专业的中级职称”得1分；
(3)检测人员（项目负责人、技术负责人除外）具有“桥梁专业的高级及以上职称”,毎人得1分，最高得2分；具有“桥梁专业的中级职称”,毎人得0.5分，最高得1分。
(4)项目负责人或技术负责人在2023年1月1日以来（签订合同时间）以项目负责人或技术负责人身份承担过类似业绩的，每提供一个合同得0.5分，最高得1分。【证明材料：①响应文件中提供合同加盖公章,如合同中未体现评审内容的，需提供项目发包人或项目所在地行业主管部门出具的证明材料清晰复印件（或扫描件），否则业绩不予认可。】
以上(1)~(3)项人员均需具有建设工程检测人员培训合格证（含桥梁及地下工程）且从业机构为响应人,否则不得分。同一人员不得兼任。证明材料提供职称证书、注册证书、检测人员培训合格证书等证明资料和提供由社保部门出具的交易公告前由本单位缴纳的近三个月任意一个月的社保证明。
	8分
	客观分

	
	6
	对本项目的合理化建议,针对本项目管理方案等综合评定对比打分。(完善的得4-6分,较完善的得2-4分,不够完善的得0-2分。)
	6分
	主观分

	
	7
	服务质量保证情况（根据质量管理目标的定位准确性和针对性，项目质量管理体系、制度是否健全完善,工作的质量的保障措施是否合理等情况综合评定对比打分）(完善的得6-8分,较完善的得3-6分,不够完善的得0-3分。)
	8分
	主观分

	
	8
	服务承诺，根据服务方案、措施、响应及本地化服务能力等情况综合评定打分。(完善的得4-6分,较完善的得2-4分,不够完善的得0-2分。)
	6分
	主观分

	
	9
	对安全保证措施、突发事件管理方案和措施综合评定打分。(完善的得6-8 分,较完善的得3-6分,不够完善的得0-3分。)
	8分
	主观分

	
	10
	各监测工作方案是否思路清晰、合理可行,是否满足萧彩街公共人行天桥项目建设技术指南要求；相关监控及试验工作重点难点分析等情况综合评定打分(完善的得6-8分,较完善的得3-6分,不够完善的得0-3分。)
	8分
	主观分


注：1）若交易发起人对供应商提供的证明资料要求为原件的，另行提出。
2)响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则外文资料不予认可。翻译的中文资料与外文资料不符的，均不予认可。翻译严重错误的，将视同提供虚假资料。


2、价格部分评分方法（10分）：
	价格权值
	计    算    方    法

	报价得分计算规则
	最低有效响应价格为评审基准价
报价得分=(评标基准价／响应报价)×价格权值×100
（计算得分保留小数点后2位）

































一、交易方法
1.本项目采用综合评估法。综合评估法，是指响应文件满足公开竞争文件全部实质性要求，且按照评审因素评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法。
二、交易标准
2. 评审标准：见交易办法前附表。
三、交易程序
3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足交易文件的实质性要求。不满足交易文件的实质性要求的，交易无效。
3.2 比较与评价。评标委员会应当按照交易文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个供应商的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。
3.4报价评审。
3.4.1响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
3.4.1.1响应文件中交易一览表(报价表)内容与响应文件中相应内容不一致的，以交易一览表(报价表)为准；
3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;
3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以交易一览表的总价为准，并修改单价;
3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力。
3.4.2响应文件出现不是唯一的、有选择性交易报价的，交易无效。
3.4.3交易报价超过交易文件中规定的预算金额或者最高限价的，交易无效。
3.4.4评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
3.5排序与推荐。采用综合评估法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按交易报价由低到高顺序排列。得分且交易报价相同的并列。响应文件满足公开竞争文件全部实质性要求，且按照评审因素评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。
多家供应商提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。
3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
四、评标中的其他事项
4.1供应商澄清、说明或者补正。对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要供应商作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和供应商通过电子交易平台交换数据电文，供应商提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
4.2交易无效。有下列情形之一的，交易无效：
4.2.1供应商不具备交易文件中规定的资格要求的（供应商未提供有效的资格文件的，视为供应商不具备交易文件中规定的资格要求）；
4.2.2响应文件未按照交易文件要求签署、盖章的；
4.2.3交易发起人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按交易文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；
4.2.4响应文件含有交易发起人不能接受的附加条件的；
4.2.5响应文件中承诺的交易有效期少于交易文件中载明的交易有效期的；
   4.2.6响应文件出现不是唯一的、有选择性交易报价的;
4.2.7交易报价超过交易文件中规定的预算金额或者最高限价的;
4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;
4.2.9供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的；
4.2.10供应商提供虚假材料投标的；
  4.2.11供应商有恶意串通、妨碍其他供应商的竞争行为、损害交易发起人或者其他供应商的合法权益情形的；
4.2.12供应商仅提交备份响应文件，未在电子交易平台传输递交响应文件的，交易无效；
4.2.13 响应文件不满足交易文件的其它实质性要求的；
4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。
5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
5.1符合专业条件的供应商或者对交易文件作实质响应的供应商不足3家的；
5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
5.3供应商的报价均超过了采购预算，交易发起人不能支付的；
5.4因重大变故，采购任务取消的。
废标后，采购机构应当将废标理由通知所有供应商。
6.修改交易文件，重新组织采购活动。评标委员会发现交易文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者交易文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与交易发起人、采购机构沟通并作书面记录。交易发起人、采购机构确认后，将修改交易文件，重新组织采购活动。
7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响成交、成交结果的，依照下列规定处理：
7.1未确定成交或者成交人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。
7.2已确定成交或者成交人但尚未签订政府采购合同的，成交或者成交结果无效，从合格的成交或者成交候选人中另行确定成交或者成交人；没有合格的成交或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。
7.3采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的成交或者成交候选人中另行确定成交或者成交人；没有合格的成交或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。
7.4采购合同已经履行，给交易发起人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。
7.5采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响成交、成交结果或者依法被认定为成交、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。


第五部分 拟签订的合同文本
（服务类样本）





技术服务合同



[bookmark: OLE_LINK83][bookmark: OLE_LINK82]项目名称：萧彩街公共人行天桥项目施工监控及成桥荷载试验 
[bookmark: OLE_LINK80][bookmark: OLE_LINK81]委托方（甲方）：  杭州萧山城市基础设施建设有限公司   
受托方（乙方）：                                     
签订时间：                                          
签订地点：      浙江省杭州市                        
有效期限：                                          


中华人民共和国科学技术部印制



填 写 说 明

一、本合同为中华人民共和国科学技术部印制的技术咨询服务合同示范文本，各技术合同登记机构可推介技术合同当事人参照使用。
二、本合同书适用于一方当事人（受托方）以技术知识为另一方（委托方）解决特定技术问题所订立的合同。
三、签约一方为多个当事人的，可按各自在合同关系中的作用等，在“委托方”、“受托方”项下（增页）分别排列为共同委托人或共同受托人。
四、本合同书未尽事项，可由当事人附页另行约定，并作为本合同的组成部分。
五、当事人使用本合同书时约定无需填写的条款，应在该条款处注明“无”等字样。














技术服务合同
[bookmark: OLE_LINK88][bookmark: OLE_LINK87]委托方（甲方）：  杭州萧山城市基础设施建设有限公司    
住  所  地：                                         
法定代表人：                                         
项目联系人：                                         
联系方式：                                           
通讯地址：                                           
电    话：                  传   真：                
电子信箱：                                             
受托方(乙方)：                                       
住  所  地：                                         
法定代表人（委托代理人）：                            
项目联系人：                                         
通讯地址：                                           
电    话：                  传  真：                 
手    机：                                           
电子信箱：                                           
本合同甲方委托乙方就萧彩街公共人行天桥项目施工监控及成桥荷载试验项目的专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。
第一条  甲方委托乙方进行技术服务的内容如下：
1．技术服务的目标：  满足相关规范规定及设计要求。
2．技术服务的对象：萧彩街公共人行天桥项目建设1座上跨萧彩隧道的人行天桥，上部采用（36.84+80.1+21.496）m连续钢桁架结构，桥墩采用柱式桥墩，桥宽9.6-13.6m，单跨最大80.1m，主体结构采用两端悬挑变高连续桁架结构。
3. 技术服务的内容：
（1）施工监控
1）施工监控计算
要保证桥梁施工过程的安全，必须采用合理的计算方法和施工监控方法来确定桥梁结构施工过程中每一阶段在受力和变形方面的理想状态，使各施工工况及最终的成桥线形和受力状态满足设计和规范要求。因此，施工桥梁的施工监控计算是十分必要且必不可少的。
根据桥梁的施工图设计及施工单位提供的施工方案，对桥梁结构的施工过程进行仿真分析，以确定钢桁架的预拱度，并对桥梁结构在整个施工过程中的应力、变形及整体稳定性进行复核验算。同时对施工过程中关键临时支架的受力安全和稳定进行复核验算，对施工方案的安全性和可行性进行论证。
2）施工过程中结构关键参数的监测 
施工监测是施工监控的基础，主要通过实现在结构的主要监测部位埋设数种性能各异的传感器和相关的测试仪器获得大量的数据，利用高效计算机程序，对数据进行分析处理，确定每一阶段的施工参数，实现桥跨结构的内力和线形同时达到设计预期值，保证施工质量和安全。本项目施工过程中结构关键参数的监测内容包括但不限于：
① 施工过程中钢桁架的应力、变形、温度的监测：在施工过程中，针对桥梁结构特点及施工方案，选取关键截面的变形、应力、温度等关键参数进行监测，根据监测结果对桥梁结构的安全性及设计目标的实现情况进行评估。
② 施工过程关键临时支架的应力、变形的监测：根据施工方案，施工过程中，临时支架关键位置的应力及变形将直接影响主体结构的受力及线形，应对其进行监测，从而对施工过程中临时支架的安全性进行评估，对临时支架变形对桥梁主体结构的影响进行预估。
3）数据分析与反馈控制
监控计算、施工监测以及数据搜集的最终目的是为结构状态分析提供原始素材。对主桥进行监测的同时，需要对监测数据进行分析与反馈控制，确保大桥安全及设计目标的实现。
（2）成桥荷载试验
1）外观检测内容
对所有桥跨进行外观质量检测，对桥面系、上/下部结构各构件外观存在的病害进行详细检查，以达到对桥梁结构的全面了解，并据此有针对性的调整试验方案的内容。
2）静载试验内容
① 各控制截面在试验荷载下的挠度；
② 各控制截面在试验荷载下的应变；
通过静态应变采集系统测试各工况加载时截面测点的应变、位移变化并自动采集。
3）动载试验内容
[bookmark: OLE_LINK84]① 脉动试验：在桥面无任何交通荷载以及桥梁附近无规则振源的情况下，测定桥跨结构由于桥址处风荷载、地脉动、水流等随机荷载激振而引起的桥跨结构微幅振动响应。
[bookmark: OLE_LINK86][bookmark: OLE_LINK85]② 行人荷载下的振动响应试验，安排不同的人或人群按照不同的步伐通过试验桥跨以测定结构的振动响应，为评价结构振动的舒适性提供依据。
③ 振动衰减试验，利用不同人数的行人在试验桥跨跨中跳跃，结构产生自由振动，根据自由振动的衰减计算阻尼特性。
根据以上三项动载试验结果进行论证分析，对桥梁力学性能做出评价。
具体测试内容如下：
① 桥跨结构的自振频率等振动特性；
② 桥跨结构在动力荷载作用下的反应，主要包括动位移或动应变等；
③ 桥梁结构的阻尼特性；
4． 提交纸质的施工监控总结报告、成桥荷载试验报告一式肆份 。
第二条  乙方应按下列要求完成技术服务工作：
1．技术服务地点：    杭州市萧山区    ；
2．技术服务期限：从签订合同之日起至工程通过竣工验收合格为止；
3．技术服务质量要求：符合有关桥梁施工监控及成桥荷载试验的国家规范和标准 ；
第三条 为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：
1．提供技术资料： 设计施工图、施工方案等资料  。
第四条  甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为：
1．技术服务费总额为：人民币       元整（￥   ）,包含约定的所有服务内容所需的技术服务费、人工费、传感器安装费、埋设费、后期维护费、试验配合等所涉及的所有费用；签约合同价不随技术服务工程量、报告修改（或出具）次数、国家政策法规标准及市场因素等任何变化调整，合同服务期间须遵守国家相关政策规定；若发生不可抗力及突发性事件，乙方应无条件听从甲方指挥并配合处置，相关费用已包含在签约合同价内，甲方不再另行支付，如出现报价内容遗漏需产生额外费用，均由乙方自行承担，乙方应全面核算并足额计入所有可能发生的相关费用，项目实施过程中不得以此要求增加任何费用，并承担合同约定及政策性文件规定的所有工作开支、风险与责任。
2.本合同付款方式：
（1）合同签订前，承包人向发包人提交合同价的 1% 作为履约保证金；
（2）全部施工监控工作完成，并提供完整的符合要求的报告后，支付合同价的40%，
（3）全部荷载试验完成，并提供完整的符合要求的报告后，支付合同价的40%；
（4）剩余20% 待项目竣工验收合格后一个月内支付。
（5）施工监控过程、荷载试验过程、报告等不符合主管部门等相关单位要求的，或结果不客观、不真实的，建设单位有权扣除相应服务费用，并视情况处以1000-20000元/次的罚款。
（6）乙方应在甲方付款前向甲方提供合法、完整、有效的增值税专用发票，发票内容、税率、开具主体符合国家税务规定及本合同约定。乙方未提供或提供发票不合规的，甲方有权顺延付款，且不承担违约责任。
乙方开户银行名称、地址和账号为：
开户银行：                              
账号：               账户：                        
第五条  双方责任
5.1 发包人责任
5.1.1应尊重承包人根据国家或行业有关标准进行监控量测工作的权力，不应提出与国家或行业标准、规定相抵触的要求。
5.1.2根据合同有关规定委托监理人向承包人提供现场及其它有关资料。
5.1.3 对承包人的工作方案及人员组成进行审查，对项目技术质量进行监督。
5.1.4负责协调监控量测过程中与有关单位的配合。
5.1.5按时支付承包人合同费用。
5.2承包人责任
5.2.1应按照国家及行业标准、规范、规程、技术条例进行监控量测工作。
5.2.2 应按规定的内容、时间进度要求，编制监控量测组织设计，监控量测 措
施计划和实施监控量测测验工作。
5.2.3 若因承包人工作失误或遗漏而造成监控量测工作中任何一项不符合  相关要求，或需对项目工作中缺陷或遗漏进行补救，则承包人应在发包人要求的  期限内，负责完成相关部分的补救工作，并免收损失部分的费用，造成工程重大损 失或重大质量事故，承包人要承担相关责任，赔偿经济损失。
5.2.4承包人应由投标文件所承诺的项目组完成本合同工作，并应确保其委 派的主要技术人员、主要岗位负责人在本合同期间持续稳定地在该项目组工作。 项目组的组织结构未经发包人的书面同意不得变更，发包人有权要求撤换不称职 的项目组成员，与此相关的费用及任何损害赔偿和责任均由承包人自行负责。
5.2.5承包人对项目工作负有全部的最终技术责任和经济责任。在本合同执行 过程中，不因发包人对承包人工作的任何接触、检查、确认与批准而减轻或免除
承包人的任何责任。
5.2.6承包人应自行负责核实委托方提供的任何资料的准确性和可靠性。在 任何情况下均不因发包人提供资料(包括但不限于工程所在区域有关的资料、地 质、水文及其他资料)的瑕疵而减轻或免除承包人的责任。
5.2.7承包人在现场监控量测工作中应服从监理单位现场管理。
5.2.8根据发包人要求，按时完成相关工作，按期提交监控量测报告；
5.2.9严格按国家规范、标准进行监控量测，确保数据公正、准确；并提供 监控量测咨询服务。
5.2.10承包人交付监控量测报告一式 捌份，并对其准确性和可靠性负责。 当发包人对部分监控量测项目的监控量测报告份数有特殊需要时，可另行约定。
5.2.11承包人不得向第三人扩散、转让发包人提供的技术资料、文件，不 得泄露发包人的商业、技术秘密；发生上述情况，承包人应负法律责任，发包人 有权索赔。
5.2.12遵守国家及当地有关部门对工作现场的有关管理规定，做好工作现 场保卫和环卫工作，并按发包人提出的保护要求(措施),保护好工作现场周围的 建、构筑物、地下管线(管道)、文物等。
5.2.13本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的责任。第五条  本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。但有下列情形之一的，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在 7  日内予以答复；逾期未予答复的，视为同意。
第六条  双方确定：
1．在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果，归 双 （甲、双）方所有。
2．在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归  双  （乙、双）方所有。
第七条  双方确定，按以下约定承担各自的违约责任：
1 由于发包人提供的资料、文件错误、不准确，造成工期延误或返工时，给予相应工期顺延。
2 由于承包人原因延误工期或未按规定时间交付报告、成果、文件，每延误一天应承担以监测工程费百分之一计算的违约金。逾期超过十日，发包人有权单方面解除本合同，并有权要求承包人赔偿发包人全部损失。
3 在合同履行期间，若因发包人原因要求终止或解除合同，承包人未开始工作的，发包人无需承担违约责任，但承包人已提交过履约保证金的，应无息返还承包人履约保证金。若因承包人原因发包人有权终止或解除合同，费用全部由承包人承担，且承担造成发包人的全部损失。。
第八条  双方确定，在本合同有效期内，甲方指定     为甲方项目联系人，乙方指定      为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任： 协调本项目顺利进行。 
一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。
第九条  双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同：
1.发生不可抗力；
2. 无 。 
第十条  双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第  2  种方式处理：
1．提交   杭州   仲裁委员会仲裁；
2．依法向项目所在地人民法院起诉。
第十一条  与履行本合同有关的下列技术文件，经双方以 协商  
方式确认后，为本合同的组成部分：
1.技术背景资料：  设计施工图、施工方案等资料；
2.可行性论证报告：无；
3.技术标准和规范： 《建筑与桥梁结构监测技术规范》（GB 50982-2014）、《公路桥梁施工监控技术规程》（JTG/T 3650-01-2022）、《公路桥梁结构监测技术规范》（JT/T 1037-2022）、《公路桥梁荷载试验规程》（JTG/T J21-01-2015）、《城市桥梁检测与评定技术规范》（CJJ/T233-2015）。
第十二条  本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份，具有同等法律效力。
第十三条  本合同经双方签字盖章后生效。





甲方：  杭州萧山城市基础设施建设有限公司  （盖章）
法定代表人/委托代理人：                   （签名） 





乙方：                                    （盖章）
法定代表人/委托代理人：                   （签名）
项目负责人：                              （签名）
        年    月    日













第六部分 应提交的有关格式范例

资格文件部分
目录

（1）符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）
（2）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）



  一、 符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（交易发起人）、（采购代理机构）：
我方参与（项目名称）【交易编号：】采购活动，郑重承诺：
（一）具备以下条件：
1、具有独立承担民事责任的能力；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6、具有法律、行政法规规定的其他条件。



供应商名称(电子签名)：
                                              日期：  年  月   日











二、本项目的特定资格要求
（根据交易公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）
















商务技术文件部分

目录
（1）交易函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）
（3）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）
（4）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）
（5）响应标的清单……………………………………………………………………（页码）
（6）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）
（7）采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）











一、交易函
（交易发起人）、（采购代理机构）：
我方参加你方组织的（项目名称）【交易编号：】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：
1、我方承诺交易有效期从提交响应文件的截止之日起     天（不少于90天），本响应文件在交易有效期满之前均具有约束力。
2、我方的响应文件包括以下内容：
2.1资格文件：
2.1.1承诺函；
2.1.2本项目的特定资格要求（如果有）。
2.2 商务技术文件：
2.2.1交易函； 
2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；
2.2.3符合性审查资料；
2.2.4评标标准相应的商务技术资料；
2.2.5响应标的清单；
2.2.6商务技术偏离表；
2.2.7采购供应商廉洁自律承诺书
2.3报价文件
2.3.1交易一览表（报价表）；
3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应交易文件的全部要求。
4、如我方成交，我方承诺：
4.1在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同； 
4.2在签订合同时不向你方提出附加条件； 
4.3按照交易文件要求提交履约保证金； 
4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。 
5、其他补充说明:                                        。
供应商名称（电子签名）：                          
     日期：  年   月   日
注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明
                                
授权委托书                               
（交易发起人）、（采购代理机构）：
现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【交易编号：（采购编号）】采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。
    委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。
    特此告知。
                                                 供应商名称(电子签名)：
                                                 签发日期：  年  月   日

    












法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表供应商参加投标）
身份证件扫描件：
	正面：                                 反面：



                 
                  供应商名称(电子签名)：                              
                   日期：  年  月  日

















三、符合性审查资料

	序号
	实质性要求
	需要提供的符合性审查资料
	响应文件中的
页码位置

	1
	响应文件按照交易文件要求签署、盖章。
	需要使用电子签名或者签字盖章的响应文件的组成部分
	
见响应文件
第  页

	2
	响应文件中承诺的交易有效期不少于交易文件中载明的交易有效期。
	交易函
	见响应文件第  页

	3
	响应文件满足交易文件的其它实质性要求。
	交易文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，交易文件无其它实质性要求的，无需提供）
	见响应文件第  页


注：按本格式和要求提供。









四、评标标准相应的商务技术资料
（按交易文件第四部分交易办法前附表中“响应文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）









五、响应标的清单
	序号
	名称
	图例
	型号（如果有）
	规格配置详细说明
	数量
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	


注：按本格式和要求提供。


六、商务技术偏离表
	序号
	交易文件章节及具体内容
	响应文件章节及具体内容
	偏离说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	……
	
	
	


供应商保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，供应商响应交易文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。



七、采购供应商廉洁自律承诺书

（交易发起人）、（采购代理机构）：
我单位响应你单位项目交易要求参加交易。在这次交易过程中和成交后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：
一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费； 
二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用； 
三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动； 
四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；
五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供
好处；
六、严格遵守相关法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。 
如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位交易、成交或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。


供应商名称（电子签名）：                                                                                                                                                                                                               
日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。
                                                                                         交易文件
                                                                                         交易文件

1
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报价文件部分
目录

（1）交易一览表（报价表）………………………………………………………（页码）
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一、交易一览表（报价表）
（交易发起人）、（采购代理机构）：
按你方交易文件要求，我们，本响应文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本次交易，我方承诺按照如下响应一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【交易编号：     】的实施。
响应(交易)一览表
	标项
	名称
	规格型号参数
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：
1、响应人需按本表格式填写，不得自行更改。
2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。
                                                                 供应商名称（电子签名）：                                                                               
                                                              日期：  年   月   日
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